## Load Points
| Customer type | Load level average [MW] | Load point peak [MW] | Number of customers | U | nrOfFaults | R | Lambda | ENS | SAIFI | SAIDI | CAIDI | EENS | nr of simulations | provided beta | calculated beta | EENS 95% CI | EENS 99% CI
LP18 | residential | 0.1659 | 0.2964 | 147 | 7.1544 | 3368 | 5.5336 | 1.2929 | 0 | 190.056 | 1051.6992 | 813.4431
LP19 | residential | 0.1808 | 0.3229 | 126 | 7.1628 | 3370 | 5.5368 | 1.2937 | 0 | 163.0019 | 902.5098 | 697.6374
LP20 | farm | 0.2501 | 0.6517 | 1 | 7.2274 | 3373 | 5.5818 | 1.2948 | 0 | 1.2948 | 7.2274 | 5.5818
LP21 | farm | 0.2633 | 0.686 | 1 | 7.1281 | 3361 | 5.5248 | 1.2902 | 0 | 1.2902 | 7.1281 | 5.5248
LP22 | residential | 0.207 | 0.3698 | 132 | 8.5761 | 3361 | 6.6471 | 1.2902 | 0 | 170.3079 | 1132.0451 | 877.4108
LP23 | residential | 0.1659 | 0.2964 | 147 | 8.704 | 3425 | 6.6202 | 1.3148 | 0 | 193.2726 | 1279.495 | 973.1633
LP24 | farm | 0.3057 | 0.7965 | 1 | 8.8445 | 3460 | 6.659 | 1.3282 | 0 | 1.3282 | 8.8445 | 6.659
LP25 | residential | 0.1554 | 0.2776 | 79 | 8.5628 | 3370 | 6.619 | 1.2937 | 0 | 102.1996 | 676.4641 | 522.9048
LP26 | farm | 0.2831 | 0.7375 | 1 | 10.9617 | 3434 | 8.3155 | 1.3182 | 0 | 1.3182 | 10.9617 | 8.3155
LP27 | residential | 0.1585 | 0.2831 | 76 | 10.75 | 3363 | 8.327 | 1.291 | 0 | 98.1144 | 817.0013 | 632.8541
LP28 | residential | 0.1554 | 0.2776 | 79 | 12.1385 | 3761 | 8.4076 | 1.4438 | 0 | 114.0572 | 958.9439 | 664.1981
LP29 | residential | 0.1585 | 0.2831 | 76 | 12.0842 | 3765 | 8.361 | 1.4453 | 0 | 109.8426 | 918.3976 | 635.4384
LP30 | farm | 0.2501 | 0.6517 | 1 | 13.0791 | 4080 | 8.3507 | 1.5662 | 0 | 1.5662 | 13.0791 | 8.3507
LP31 | residential | 0.1554 | 0.2776 | 79 | 11.2147 | 4185 | 6.9807 | 1.6065 | 0 | 126.9155 | 885.9606 | 551.4761
LP32 | farm | 0.1929 | 0.5025 | 1 | 11.5801 | 4300 | 7.0154 | 1.6507 | 0 | 1.6507 | 11.5801 | 7.0154
LP33 | residential | 0.1585 | 0.2831 | 76 | 11.2023 | 4182 | 6.978 | 1.6054 | 0 | 122.0084 | 851.3714 | 530.3258
LP34 | farm | 0.2501 | 0.6517 | 1 | 11.2081 | 4188 | 6.9716 | 1.6077 | 0 | 1.6077 | 11.2081 | 6.9716
LP35 | farm | 0.2633 | 0.686 | 1 | 12.3438 | 4566 | 7.0424 | 1.7528 | 0 | 1.7528 | 12.3438 | 7.0424
LP36 | residential | 0.1554 | 0.2776 | 79 | 13.6313 | 4275 | 8.3063 | 1.6411 | 0 | 129.6449 | 1076.8758 | 656.2015
LP37 | farm | 0.1929 | 0.5025 | 1 | 13.9852 | 4373 | 8.331 | 1.6787 | 0 | 1.6787 | 13.9852 | 8.331
LP38 | farm | 0.2831 | 0.7375 | 1 | 13.7952 | 4284 | 8.3886 | 1.6445 | 0 | 1.6445 | 13.7952 | 8.3886
LP39 | residential | 0.1585 | 0.2831 | 76 | 13.7914 | 4289 | 8.3764 | 1.6464 | 0 | 125.1301 | 1048.1442 | 636.6089
LP40 | farm | 0.3057 | 0.7965 | 1 | 14.6746 | 4622 | 8.2707 | 1.7743 | 0 | 1.7743 | 14.6746 | 8.2707
TOTAL |  | 6.714 | 0.7965 | 1183 | [5 empty] | 1.4044 | 9.9102 | 7.0563 | 42.6338 | 2605 | 0.02 | 0.019588 | (40.99696059205935, 44.27060488485948) | (40.482530774619335, 44.7850347022995)