## Load Points
| Customer type | Load level average [MW] | Load point peak [MW] | Number of customers | U | nrOfFaults | R | Lambda | ENS | SAIFI | SAIDI | CAIDI | EENS | nr of simulations | provided beta | calculated beta | EENS 95% CI | EENS 99% CI
LP18 | residential | 0.1659 | 0.2964 | 147 | 5.4275 | 1846 | 5.9302 | 0.91522 | 0 | 134.5374 | 797.839 | 871.745
LP19 | residential | 0.1808 | 0.3229 | 126 | 5.5382 | 1846 | 6.0513 | 0.91522 | 0 | 115.3178 | 697.8194 | 762.4603
LP20 | farm | 0.2501 | 0.6517 | 1 | 5.4541 | 1846 | 5.9593 | 0.91522 | 0 | 0.91522 | 5.4541 | 5.9593
LP21 | farm | 0.2633 | 0.686 | 1 | 5.537 | 1847 | 6.0466 | 0.91572 | 0 | 0.91572 | 5.537 | 6.0466
LP22 | residential | 0.207 | 0.3698 | 132 | 5.5488 | 1845 | 6.0661 | 0.91472 | 0 | 120.7437 | 732.4384 | 800.7199
LP23 | residential | 0.1659 | 0.2964 | 147 | 5.6566 | 1899 | 6.0081 | 0.9415 | 0 | 138.4001 | 831.5199 | 883.1889
LP24 | farm | 0.3057 | 0.7965 | 1 | 5.8129 | 1923 | 6.097 | 0.9534 | 0 | 0.9534 | 5.8129 | 6.097
LP25 | residential | 0.1554 | 0.2776 | 79 | 5.4279 | 1844 | 5.9371 | 0.91423 | 0 | 72.2241 | 428.8007 | 469.0299
LP26 | farm | 0.2831 | 0.7375 | 1 | 6.7678 | 1891 | 7.2188 | 0.93753 | 0 | 0.93753 | 6.7678 | 7.2188
LP27 | residential | 0.1585 | 0.2831 | 76 | 6.6397 | 1845 | 7.2587 | 0.91472 | 0 | 69.5191 | 504.6207 | 551.664
LP28 | residential | 0.1554 | 0.2776 | 79 | 8.8636 | 2400 | 7.4491 | 1.1899 | 0 | 94.001 | 700.2272 | 588.4826
LP29 | residential | 0.1585 | 0.2831 | 76 | 8.8722 | 2406 | 7.4377 | 1.1929 | 0 | 90.6574 | 674.2853 | 565.2675
LP30 | farm | 0.2501 | 0.6517 | 1 | 9.8489 | 2643 | 7.5162 | 1.3104 | 0 | 1.3104 | 9.8489 | 7.5162
LP31 | residential | 0.1554 | 0.2776 | 79 | 9.0755 | 2765 | 6.6204 | 1.3708 | 0 | 108.297 | 716.9646 | 523.0081
LP32 | farm | 0.1929 | 0.5025 | 1 | 9.5245 | 2843 | 6.7572 | 1.4095 | 0 | 1.4095 | 9.5245 | 6.7572
LP33 | residential | 0.1585 | 0.2831 | 76 | 9.306 | 2777 | 6.7591 | 1.3768 | 0 | 104.6366 | 707.2525 | 513.694
LP34 | farm | 0.2501 | 0.6517 | 1 | 9.101 | 2777 | 6.6103 | 1.3768 | 0 | 1.3768 | 9.101 | 6.6103
LP35 | farm | 0.2633 | 0.686 | 1 | 10.3967 | 3081 | 6.8063 | 1.5275 | 0 | 1.5275 | 10.3967 | 6.8063
LP36 | residential | 0.1554 | 0.2776 | 79 | 10.3267 | 2773 | 7.5113 | 1.3748 | 0 | 108.6103 | 815.8065 | 593.394
LP37 | farm | 0.1929 | 0.5025 | 1 | 10.5597 | 2836 | 7.5102 | 1.406 | 0 | 1.406 | 10.5597 | 7.5102
LP38 | farm | 0.2831 | 0.7375 | 1 | 10.3327 | 2768 | 7.5293 | 1.3723 | 0 | 1.3723 | 10.3327 | 7.5293
LP39 | residential | 0.1585 | 0.2831 | 76 | 10.3675 | 2766 | 7.5601 | 1.3713 | 0 | 104.2221 | 787.9315 | 574.569
LP40 | farm | 0.3057 | 0.7965 | 1 | 11.396 | 3039 | 7.5636 | 1.5067 | 0 | 1.5067 | 11.396 | 7.5636
TOTAL |  | 6.714 | 0.7965 | 1183 | [5 empty] | 1.0776 | 7.1769 | 6.6601 | 31.2781 | 2017 | 0.02 | 0.023627 | (29.829633130308164, 32.72648775852372) | (29.37441311730286, 33.18170777152901)