## Bus Data
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22
B23
B24
B25
B26
B27
B28
B29
B30
B31
B32
B33
B34
B35
LP1
LP2
LP3
LP4
LP5
LP6
LP7
LP8
LP9
LP10
LP11
LP12
LP13
LP14
LP15
LP16
LP17
LP18
LP19
LP20
LP21
LP22
LP23
LP24
LP25
LP26
LP27
LP28
LP29
LP30
LP31
LP32
LP33
LP34
LP35
LP36
LP37
LP38

## Line Data
| Length | Upstream Bus | Downstream Bus | Fuse/breaker direction | Disconnector direction | Cable Type | Nr Transformers | Transformer Type
S1 | 0.75 | B31 | B1 | N | D | Line 11 | 0
S2 | 0.6 | B1 | LP1 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S3 | 0.8 | B1 | B2 | N | B | Line 11 | 0
S4 | 0.75 | B2 | LP2 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S5 | 0.8 | B2 | B3 | N | B | Line 11 | 0
S6 | 0.6 | B3 | LP3 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S7 | 0.75 | B3 | B4 | N | B | Line 11 | 0
S8 | 0.8 | B4 | LP4 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S9 | 0.75 | B4 | LP5 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S10 | 0.6 | B4 | B5 | N | B | Line 11 | 0
S11 | 0.8 | B5 | LP6 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S12 | 0.75 | B5 | LP7 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S13 | 0.8 | B31 | B6 | N | D | Line 11 | 0
S14 | 0.6 | B6 | LP8 | U | N | Line 11 | 0
S15 | 0.8 | B6 | B7 | N | B | Line 11 | 0
S16 | 0.75 | B7 | LP9 | U | N | Line 11 | 0
S17 | 0.6 | B7 | B8 | N | B | Line 11 | 0
S18 | 0.8 | B8 | LP10 | U | N | Line 11 | 0
S19 | 0.75 | B31 | B9 | N | D | Line 11 | 0
S20 | 0.8 | B9 | LP11 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S21 | 0.6 | B9 | B10 | N | B | Line 11 | 0
S22 | 0.75 | B10 | LP12 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S23 | 0.8 | B10 | B11 | N | B | Line 11 | 0
S24 | 0.75 | B11 | LP13 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S25 | 0.6 | B11 | LP14 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S26 | 0.8 | B11 | B12 | N | B | Line 11 | 0
S27 | 0.75 | B12 | LP15 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S28 | 0.6 | B12 | B13 | N | B | Line 11 | 0
S29 | 0.75 | B13 | LP17 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S30 | 0.6 | B13 | LP16 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S31 | 0.8 | B35 | B14 | N | D | Line 11 | 0
S32 | 0.75 | B14 | LP18 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S33 | 0.8 | B14 | B15 | N | B | Line 11 | 0
S34 | 0.6 | B15 | LP19 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S35 | 0.75 | B15 | LP20 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S36 | 0.8 | B15 | B16 | N | B | Line 11 | 0
S37 | 0.75 | B16 | LP21 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S38 | 0.6 | B16 | LP22 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S39 | 0.8 | B16 | B17 | N | B | Line 11 | 0
S40 | 0.75 | B17 | LP23 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S41 | 0.6 | B17 | B18 | N | B | Line 11 | 0
S42 | 0.75 | B18 | LP24 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S43 | 0.6 | B18 | LP25 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S44 | 0.8 | B35 | B19 | N | D | Line 11 | 0
S45 | 0.75 | B19 | LP26 | U | N | Line 11 | 0
S46 | 0.6 | B19 | B20 | N | B | Line 11 | 0
S47 | 0.8 | B20 | LP27 | U | N | Line 11 | 0
S48 | 0.75 | B20 | B21 | N | B | Line 11 | 0
S49 | 0.6 | B21 | LP28 | U | N | Line 11 | 0
S50 | 0.75 | B33 | B22 | N | D | Line 11 | 0
S51 | 0.6 | B22 | LP29 | U | N | Line 11 | 0
S52 | 0.8 | B22 | B23 | N | B | Line 11 | 0
S53 | 0.75 | B23 | LP30 | U | N | Line 11 | 0
S54 | 0.8 | B23 | B24 | N | B | Line 11 | 0
S55 | 0.6 | B24 | LP31 | U | N | Line 11 | 0
S56 | 0.75 | B33 | B25 | N | B | Line 11 | 0
S57 | 0.8 | B25 | LP32 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S58 | 0.6 | B25 | B26 | N | B | Line 11 | 0
S59 | 0.8 | B26 | LP33 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S60 | 0.75 | B26 | B27 | N | B | Line 11 | 0
S61 | 0.6 | B27 | LP34 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S62 | 0.8 | B27 | LP35 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S63 | 0.75 | B27 | B28 | N | B | Line 11 | 0
S64 | 0.6 | B28 | LP36 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S65 | 0.75 | B28 | B29 | N | B | Line 11 | 0
S66 | 0.8 | B29 | LP37 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S67 | 0.6 | B29 | LP38 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S72 | 0 | B30 | B31 | D | N | Line 11 | 2 | T33/11
S74 | 0 | B32 | B33 | D | N | Line 11 | 2 | T33/11
S76 | 0 | B34 | B35 | D | N | Line 11 | 2 | T33/11

## Generation Data
| Lim MW | Lim MVAR | Main Feeder
B30 | Inf | Inf | True
B32 | Inf | Inf | True
B34 | Inf | Inf | True

## Load Point Data
| Customer type | Load level average [MW] | Load point peak [MW] | Number of customers
LP1 | residential | 0.545 | 0.8869 | 220
LP2 | residential | 0.545 | 0.8869 | 220
LP3 | residential | 0.545 | 0.8869 | 220
LP4 | residential | 0.545 | 0.8869 | 220
LP5 | residential | 0.5 | 0.8137 | 200
LP6 | commercial | 0.415 | 0.6714 | 10
LP7 | commercial | 0.415 | 0.6714 | 10
LP8 | small user | 1 | 1.63 | 1
LP9 | small user | 1.5 | 2.445 | 1
LP10 | small user | 1 | 1.63 | 1
LP11 | residential | 0.545 | 0.8869 | 220
LP12 | residential | 0.545 | 0.8869 | 220
LP13 | residential | 0.545 | 0.8869 | 220
LP14 | residential | 0.5 | 0.8137 | 200
LP15 | residential | 0.5 | 0.8137 | 200
LP16 | commercial | 0.415 | 0.6714 | 10
LP17 | commercial | 0.415 | 0.6714 | 10
LP18 | residential | 0.545 | 0.8869 | 220
LP19 | residential | 0.545 | 0.8869 | 220
LP20 | residential | 0.545 | 0.8869 | 220
LP21 | residential | 0.545 | 0.8869 | 220
LP22 | residential | 0.5 | 0.8137 | 200
LP23 | residential | 0.5 | 0.8137 | 200
LP24 | commercial | 0.415 | 0.6714 | 10
LP25 | commercial | 0.415 | 0.6714 | 10
LP26 | small user | 1 | 1.63 | 1
LP27 | small user | 1 | 1.63 | 1
LP28 | small user | 1 | 1.63 | 1
LP29 | small user | 1 | 1.63 | 1
LP30 | small user | 1 | 1.63 | 1
LP31 | small user | 1.5 | 2.445 | 1
LP32 | residential | 0.545 | 0.8869 | 220
LP33 | residential | 0.545 | 0.8869 | 220
LP34 | residential | 0.545 | 0.8869 | 220
LP35 | residential | 0.545 | 0.8869 | 220
LP36 | residential | 0.5 | 0.8137 | 200
LP37 | residential | 0.5 | 0.8137 | 200
LP38 | commercial | 0.415 | 0.6714 | 10

## Backup Feeders
| End 1 | End 2 | s
BS1 | B5 | B29 | 1
BS2 | B8 | B21 | 1
BS3 | B13 | B18 | 1
BS4 | B21 | B24 | 1

## Component Data
Component | lambda | r | s
T138/33 | 0.01 | 15 | 1
T33/11 | 0.015 | 15 | 1
T11/0,415 | 0.015 | 10 | 1
Breaker 138 | 0.0058 | 8 | 1
Breaker 33 | 0.002 | 4 | 1
Breaker 11 | 0.006 | 4 | 1
Bus Bar 33 | 0.001 | 2 | 1
Bus Bar 11 | 0.001 | 2 | 1
Line 33 | 0.046 | 8 | 2
Line 11 | 0.065 | 5 | 1
Cables | 0.04 | 30 | 3