## Load Points
| Customer type | Load level average [MW] | Load point peak [MW] | Number of customers | U | nrOfFaults | R | Lambda | ENS | SAIFI | SAIDI | CAIDI | EENS | nr of simulations | provided beta | calculated beta
LP1 | residential | 0.535 | 0.8668 | 210 | 0.72149 | 532 | 2.9727 | 0.2427 | 788.315 | 50.9672 | 151.5126 | 624.2775 | 0.35963
LP2 | residential | 0.535 | 0.8668 | 210 | 0.79 | 554 | 3.1258 | 0.25274 | 814.3237 | 53.0748 | 165.9006 | 656.4152 | 0.3715
LP3 | residential | 0.535 | 0.8668 | 210 | 0.7634 | 542 | 3.0874 | 0.24726 | 911.1601 | 51.9252 | 160.3137 | 648.3534 | 0.41568
LP4 | govt/inst | 0.566 | 0.9167 | 1 | 0.77204 | 530 | 3.193 | 0.24179 | 928.9424 | 0.24179 | 0.77204 | 3.193 | 0.42379
LP5 | govt/inst | 0.566 | 0.9167 | 1 | 0.85019 | 545 | 3.4195 | 0.24863 | 920.3173 | 0.24863 | 0.85019 | 3.4195 | 0.41985
LP6 | comercial | 0.454 | 0.75 | 10 | 0.8084 | 560 | 3.1643 | 0.25547 | 848.2396 | 2.5547 | 8.084 | 31.6429 | 0.38697
LP7 | comercial | 0.454 | 0.75 | 10 | 0.83469 | 575 | 3.182 | 0.26232 | 580.1638 | 2.6232 | 8.3469 | 31.8198 | 0.26467
LP8 | small user | 1 | 1.6279 | 1 | 0.62491 | 428 | 3.2005 | 0.19526 | 670.4284 | 0.19526 | 0.62491 | 3.2005 | 0.30585
LP9 | small user | 1.15 | 1.8721 | 1 | 0.6008 | 428 | 3.077 | 0.19526 | 766.6213 | 0.19526 | 0.6008 | 3.077 | 0.34974
LP10 | residential | 0.535 | 0.8668 | 210 | 0.7268 | 517 | 3.0815 | 0.23586 | 593.8937 | 49.5301 | 152.6271 | 647.1153 | 0.27094
LP11 | residential | 0.535 | 0.8668 | 210 | 0.76293 | 527 | 3.1733 | 0.24042 | 835.0414 | 50.4881 | 160.2147 | 666.3958 | 0.38095
LP12 | residential | 0.45 | 0.7291 | 200 | 0.72188 | 551 | 2.8718 | 0.25137 | 787.5752 | 50.2737 | 144.3767 | 574.3626 | 0.3593
LP13 | govt/inst | 0.566 | 0.9167 | 1 | 0.78323 | 543 | 3.1618 | 0.24772 | 895.0217 | 0.24772 | 0.78323 | 3.1618 | 0.40831
LP14 | govt/inst | 0.566 | 0.9167 | 1 | 0.75749 | 557 | 2.981 | 0.25411 | 877.3164 | 0.25411 | 0.75749 | 2.981 | 0.40024
LP15 | comercial | 0.454 | 0.75 | 10 | 0.87453 | 529 | 3.6238 | 0.24133 | 617.412 | 2.4133 | 8.7453 | 36.2377 | 0.28167
LP16 | comercial | 0.454 | 0.75 | 10 | 0.78993 | 508 | 3.4085 | 0.23175 | 703.8168 | 2.3175 | 7.8993 | 34.085 | 0.32108
LP17 | residential | 0.45 | 0.7291 | 200 | 0.67024 | 484 | 3.0355 | 0.2208 | 637.066 | 44.1606 | 134.0483 | 607.0948 | 0.29063
LP18 | residential | 0.45 | 0.7291 | 200 | 0.61468 | 472 | 2.8546 | 0.21533 | 644.0179 | 43.0657 | 122.937 | 570.9278 | 0.2938
LP19 | residential | 0.45 | 0.7291 | 200 | 0.64269 | 517 | 2.7249 | 0.23586 | 663.5223 | 47.1715 | 128.5383 | 544.9827 | 0.3027
LP20 | govt/inst | 0.566 | 0.9167 | 1 | 0.79727 | 510 | 3.4267 | 0.23266 | 711.2453 | 0.23266 | 0.79727 | 3.4267 | 0.32447
LP21 | govt/inst | 0.566 | 0.9167 | 1 | 0.73418 | 501 | 3.2122 | 0.22856 | 745.6982 | 0.22856 | 0.73418 | 3.2122 | 0.34019
LP22 | comercial | 0.454 | 0.75 | 10 | 0.71132 | 497 | 3.1373 | 0.22673 | 685.3618 | 2.2673 | 7.1132 | 31.3726 | 0.31267
TOTAL |  | 12.2876 | 1.8721 | 1908 | [5 empty] | 0.2383 | 0.71624 | 3.0056 | 7.5846 | 2192 | 0.02 | 0.020786