## Load Points
| Customer type | Load level average [MW] | Load point peak [MW] | Number of customers | U | nrOfFaults | R | Lambda | ENS | SAIFI | SAIDI | CAIDI | EENS | nr of simulations | provided beta | calculated beta | EENS 95% CI | EENS 99% CI
LP18 | residential | 0.1659 | 0.2964 | 147 | 5.3557 | 2964 | 5.8887 | 0.90948 | 0 | 133.6938 | 787.2892 | 865.6462
LP19 | residential | 0.1808 | 0.3229 | 126 | 5.3712 | 2967 | 5.8998 | 0.9104 | 0 | 114.7106 | 676.7668 | 743.3714
LP20 | farm | 0.2501 | 0.6517 | 1 | 5.274 | 2952 | 5.8225 | 0.9058 | 0 | 0.9058 | 5.274 | 5.8225
LP21 | farm | 0.2633 | 0.686 | 1 | 5.3453 | 2956 | 5.8933 | 0.90703 | 0 | 0.90703 | 5.3453 | 5.8933
LP22 | residential | 0.207 | 0.3698 | 132 | 5.342 | 2970 | 5.8618 | 0.91132 | 0 | 120.2946 | 705.1444 | 773.7594
LP23 | residential | 0.1659 | 0.2964 | 147 | 5.5599 | 3047 | 5.9468 | 0.93495 | 0 | 137.4376 | 817.3121 | 874.1779
LP24 | farm | 0.3057 | 0.7965 | 1 | 5.5672 | 3063 | 5.9235 | 0.93986 | 0 | 0.93986 | 5.5672 | 5.9235
LP25 | residential | 0.1554 | 0.2776 | 79 | 5.3124 | 2957 | 5.855 | 0.90733 | 0 | 71.6793 | 419.6812 | 462.5435
LP26 | farm | 0.2831 | 0.7375 | 1 | 7.7653 | 3071 | 8.2407 | 0.94231 | 0 | 0.94231 | 7.7653 | 8.2407
LP27 | residential | 0.1585 | 0.2831 | 76 | 7.4467 | 2954 | 8.2155 | 0.90641 | 0 | 68.8874 | 565.9465 | 624.3803
LP28 | residential | 0.1554 | 0.2776 | 79 | 9.9198 | 3891 | 8.3086 | 1.1939 | 0 | 94.32 | 783.6636 | 656.3762
LP29 | residential | 0.1585 | 0.2831 | 76 | 9.8157 | 3888 | 8.2277 | 1.193 | 0 | 90.6683 | 745.9928 | 625.3062
LP30 | farm | 0.2501 | 0.6517 | 1 | 10.7228 | 4259 | 8.2051 | 1.3068 | 0 | 1.3068 | 10.7228 | 8.2051
LP31 | residential | 0.1554 | 0.2776 | 79 | 8.8441 | 4437 | 6.496 | 1.3615 | 0 | 107.5554 | 698.6831 | 513.1864
LP32 | farm | 0.1929 | 0.5025 | 1 | 9.2622 | 4570 | 6.6052 | 1.4023 | 0 | 1.4023 | 9.2622 | 6.6052
LP33 | residential | 0.1585 | 0.2831 | 76 | 8.8308 | 4422 | 6.5083 | 1.3569 | 0 | 103.1212 | 671.1426 | 494.6299
LP34 | farm | 0.2501 | 0.6517 | 1 | 8.871 | 4431 | 6.5247 | 1.3596 | 0 | 1.3596 | 8.871 | 6.5247
LP35 | farm | 0.2633 | 0.686 | 1 | 9.8616 | 4859 | 6.6143 | 1.4909 | 0 | 1.4909 | 9.8616 | 6.6143
LP36 | residential | 0.1554 | 0.2776 | 79 | 11.1688 | 4448 | 8.1833 | 1.3648 | 0 | 107.822 | 882.3374 | 646.4788
LP37 | farm | 0.1929 | 0.5025 | 1 | 11.459 | 4554 | 8.2005 | 1.3974 | 0 | 1.3974 | 11.459 | 8.2005
LP38 | farm | 0.2831 | 0.7375 | 1 | 11.311 | 4460 | 8.2651 | 1.3685 | 0 | 1.3685 | 11.311 | 8.2651
LP39 | residential | 0.1585 | 0.2831 | 76 | 11.25 | 4455 | 8.2298 | 1.367 | 0 | 103.8908 | 855.0021 | 625.4662
LP40 | farm | 0.3057 | 0.7965 | 1 | 12.2269 | 4859 | 8.2008 | 1.4909 | 0 | 1.4909 | 12.2269 | 8.2008
TOTAL |  | 6.714 | 0.7965 | 1183 | [5 empty] | 1.0715 | 7.3598 | 6.8686 | 32.6738 | 3259 | 0.02 | 0.019343 | (31.43513487953166, 33.91256394591211) | (31.045824597671878, 34.3018742277719)