## Load Points
| Customer type | Load level average [MW] | Load point peak [MW] | Number of customers | U | nrOfFaults | R | Lambda | ENS | SAIFI | SAIDI | CAIDI | EENS | nr of simulations | provided beta | calculated beta | EENS 95% CI | EENS 99% CI
LP18 | residential | 0.1659 | 0.2964 | 147 | 5.3471 | 607 | 5.2854 | 1.0117 | 0 | 148.715 | 786.0195 | 776.955
LP19 | residential | 0.1808 | 0.3229 | 126 | 5.4363 | 606 | 5.3825 | 1.01 | 0 | 127.26 | 684.9795 | 678.1976
LP20 | farm | 0.2501 | 0.6517 | 1 | 5.2478 | 605 | 5.2044 | 1.0083 | 0 | 1.0083 | 5.2478 | 5.2044
LP21 | farm | 0.2633 | 0.686 | 1 | 5.2494 | 605 | 5.206 | 1.0083 | 0 | 1.0083 | 5.2494 | 5.206
LP22 | residential | 0.207 | 0.3698 | 132 | 5.206 | 604 | 5.1715 | 1.0067 | 0 | 132.88 | 687.1874 | 682.6365
LP23 | residential | 0.1659 | 0.2964 | 147 | 5.6835 | 633 | 5.3872 | 1.055 | 0 | 155.085 | 835.4757 | 791.9201
LP24 | farm | 0.3057 | 0.7965 | 1 | 5.6185 | 623 | 5.4111 | 1.0383 | 0 | 1.0383 | 5.6185 | 5.4111
LP25 | residential | 0.1554 | 0.2776 | 79 | 5.309 | 605 | 5.2651 | 1.0083 | 0 | 79.6583 | 419.413 | 415.9468
LP26 | farm | 0.2831 | 0.7375 | 1 | 5.0769 | 630 | 4.8352 | 1.05 | 0 | 1.05 | 5.0769 | 4.8352
LP27 | residential | 0.1585 | 0.2831 | 76 | 4.5788 | 600 | 4.5788 | 1 | 0 | 76 | 347.9861 | 347.9861
LP28 | residential | 0.1554 | 0.2776 | 79 | 6.715 | 780 | 5.1654 | 1.3 | 0 | 102.7 | 530.4819 | 408.063
LP29 | residential | 0.1585 | 0.2831 | 76 | 6.7595 | 781 | 5.193 | 1.3017 | 0 | 98.9267 | 513.724 | 394.6663
LP30 | farm | 0.2501 | 0.6517 | 1 | 7.4387 | 841 | 5.307 | 1.4017 | 0 | 1.4017 | 7.4387 | 5.307
LP31 | residential | 0.1554 | 0.2776 | 79 | 8.5283 | 849 | 6.027 | 1.415 | 0 | 111.785 | 673.7332 | 476.1365
LP32 | farm | 0.1929 | 0.5025 | 1 | 8.6157 | 863 | 5.9901 | 1.4383 | 0 | 1.4383 | 8.6157 | 5.9901
LP33 | residential | 0.1585 | 0.2831 | 76 | 8.6176 | 850 | 6.083 | 1.4167 | 0 | 107.6667 | 654.9338 | 462.3062
LP34 | farm | 0.2501 | 0.6517 | 1 | 8.5142 | 844 | 6.0527 | 1.4067 | 0 | 1.4067 | 8.5142 | 6.0527
LP35 | farm | 0.2633 | 0.686 | 1 | 9.363 | 931 | 6.0342 | 1.5517 | 0 | 1.5517 | 9.363 | 6.0342
LP36 | residential | 0.1554 | 0.2776 | 79 | 8.7781 | 887 | 5.9378 | 1.4783 | 0 | 116.7883 | 693.4709 | 469.0896
LP37 | farm | 0.1929 | 0.5025 | 1 | 8.977 | 901 | 5.978 | 1.5017 | 0 | 1.5017 | 8.977 | 5.978
LP38 | farm | 0.2831 | 0.7375 | 1 | 8.6169 | 883 | 5.8552 | 1.4717 | 0 | 1.4717 | 8.6169 | 5.8552
LP39 | residential | 0.1585 | 0.2831 | 76 | 8.531 | 879 | 5.8232 | 1.465 | 0 | 111.34 | 648.3536 | 442.5622
LP40 | farm | 0.3057 | 0.7965 | 1 | 9.3813 | 956 | 5.8879 | 1.5933 | 0 | 1.5933 | 9.3813 | 5.8879
TOTAL |  | 6.714 | 0.7965 | 1183 | [5 empty] | 1.1693 | 6.3887 | 5.4637 | 28.4462 | 600 | 0.05 | 0.035678 | (26.456962147499137, 30.43540809519347) | (25.83177778429003, 31.060592458402578)