## Load Points
| Customer type | Load level average [MW] | Load point peak [MW] | Number of customers | U | nrOfFaults | R | Lambda | ENS | SAIFI | SAIDI | CAIDI | EENS | nr of simulations | provided beta | calculated beta | EENS 95% CI | EENS 99% CI
LP18 | residential | 0.1659 | 0.2964 | 147 | 7.4671 | 2902 | 5.7663 | 1.295 | 0 | 190.3588 | 1097.6589 | 847.6408
LP19 | residential | 0.1808 | 0.3229 | 126 | 7.3616 | 2900 | 5.6888 | 1.2941 | 0 | 163.0522 | 927.5651 | 716.7839
LP20 | farm | 0.2501 | 0.6517 | 1 | 7.2955 | 2898 | 5.6415 | 1.2932 | 0 | 1.2932 | 7.2955 | 5.6415
LP21 | farm | 0.2633 | 0.686 | 1 | 7.3866 | 2907 | 5.6943 | 1.2972 | 0 | 1.2972 | 7.3866 | 5.6943
LP22 | residential | 0.207 | 0.3698 | 132 | 8.2136 | 2903 | 6.3405 | 1.2954 | 0 | 170.9933 | 1084.1903 | 836.9516
LP23 | residential | 0.1659 | 0.2964 | 147 | 8.3479 | 2954 | 6.333 | 1.3182 | 0 | 193.7697 | 1227.1429 | 930.9503
LP24 | farm | 0.3057 | 0.7965 | 1 | 8.447 | 2986 | 6.3395 | 1.3324 | 0 | 1.3324 | 8.447 | 6.3395
LP25 | residential | 0.1554 | 0.2776 | 79 | 8.1265 | 2900 | 6.2798 | 1.2941 | 0 | 102.2311 | 641.9924 | 496.1052
LP26 | farm | 0.2831 | 0.7375 | 1 | 10.2098 | 2958 | 7.735 | 1.3199 | 0 | 1.3199 | 10.2098 | 7.735
LP27 | residential | 0.1585 | 0.2831 | 76 | 9.7635 | 2898 | 7.5501 | 1.2932 | 0 | 98.2811 | 742.0297 | 573.8056
LP28 | residential | 0.1554 | 0.2776 | 79 | 10.1444 | 3219 | 7.0623 | 1.4364 | 0 | 113.4766 | 801.4075 | 557.923
LP29 | residential | 0.1585 | 0.2831 | 76 | 10.2459 | 3229 | 7.1109 | 1.4409 | 0 | 109.5065 | 778.6861 | 540.426
LP30 | farm | 0.2501 | 0.6517 | 1 | 11.2153 | 3487 | 7.2078 | 1.556 | 0 | 1.556 | 11.2153 | 7.2078
LP31 | residential | 0.1554 | 0.2776 | 79 | 10.2297 | 3629 | 6.3171 | 1.6194 | 0 | 127.9299 | 808.1486 | 499.0524
LP32 | farm | 0.1929 | 0.5025 | 1 | 10.4944 | 3695 | 6.3648 | 1.6488 | 0 | 1.6488 | 10.4944 | 6.3648
LP33 | residential | 0.1585 | 0.2831 | 76 | 10.3151 | 3633 | 6.3628 | 1.6212 | 0 | 123.2075 | 783.9486 | 483.5752
LP34 | farm | 0.2501 | 0.6517 | 1 | 10.2124 | 3627 | 6.3099 | 1.6185 | 0 | 1.6185 | 10.2124 | 6.3099
LP35 | farm | 0.2633 | 0.686 | 1 | 11.3454 | 3946 | 6.4433 | 1.7608 | 0 | 1.7608 | 11.3454 | 6.4433
LP36 | residential | 0.1554 | 0.2776 | 79 | 11.8062 | 3660 | 7.2289 | 1.6332 | 0 | 129.0228 | 932.6925 | 571.083
LP37 | farm | 0.1929 | 0.5025 | 1 | 12.0944 | 3750 | 7.2276 | 1.6734 | 0 | 1.6734 | 12.0944 | 7.2276
LP38 | farm | 0.2831 | 0.7375 | 1 | 11.7636 | 3661 | 7.2008 | 1.6336 | 0 | 1.6336 | 11.7636 | 7.2008
LP39 | residential | 0.1585 | 0.2831 | 76 | 11.858 | 3665 | 7.2507 | 1.6354 | 0 | 124.2927 | 901.2062 | 551.0513
LP40 | farm | 0.3057 | 0.7965 | 1 | 12.7049 | 3907 | 7.2873 | 1.7434 | 0 | 1.7434 | 12.7049 | 7.2873
TOTAL |  | 6.714 | 0.7965 | 1183 | [5 empty] | 1.4057 | 9.163 | 6.5182 | 38.2758 | 2241 | 0.02 | 0.021295 | (36.67821381460323, 39.87338329606133) | (36.176115753231244, 40.375481357433316)