## Load Points
| Customer type | Load level average [MW] | Load point peak [MW] | Number of customers | U | nrOfFaults | R | Lambda | ENS | SAIFI | SAIDI | CAIDI | EENS | nr of simulations | provided beta | calculated beta | EENS 95% CI | EENS 99% CI
LP18 | residential | 0.1659 | 0.2964 | 147 | 7.7981 | 2530 | 5.77 | 1.3515 | 0 | 198.6699 | 1146.3158 | 848.183
LP19 | residential | 0.1808 | 0.3229 | 126 | 7.6502 | 2521 | 5.6807 | 1.3467 | 0 | 169.6827 | 963.9193 | 715.7703
LP20 | farm | 0.2501 | 0.6517 | 1 | 7.7543 | 2523 | 5.7535 | 1.3478 | 0 | 1.3478 | 7.7543 | 5.7535
LP21 | farm | 0.2633 | 0.686 | 1 | 7.6692 | 2521 | 5.6949 | 1.3467 | 0 | 1.3467 | 7.6692 | 5.6949
LP22 | residential | 0.207 | 0.3698 | 132 | 8.6784 | 2525 | 6.434 | 1.3488 | 0 | 178.0449 | 1145.5448 | 849.291
LP23 | residential | 0.1659 | 0.2964 | 147 | 8.9782 | 2589 | 6.4918 | 1.383 | 0 | 203.3029 | 1319.8024 | 954.2951
LP24 | farm | 0.3057 | 0.7965 | 1 | 8.9596 | 2588 | 6.4808 | 1.3825 | 0 | 1.3825 | 8.9596 | 6.4808
LP25 | residential | 0.1554 | 0.2776 | 79 | 8.6193 | 2524 | 6.3928 | 1.3483 | 0 | 106.515 | 680.924 | 505.0276
LP26 | farm | 0.2831 | 0.7375 | 1 | 10.3403 | 2581 | 7.4998 | 1.3787 | 0 | 1.3787 | 10.3403 | 7.4998
LP27 | residential | 0.1585 | 0.2831 | 76 | 10.1207 | 2522 | 7.5123 | 1.3472 | 0 | 102.3889 | 769.1752 | 570.9342
LP28 | residential | 0.1554 | 0.2776 | 79 | 10.7423 | 2809 | 7.159 | 1.5005 | 0 | 118.5422 | 848.6388 | 565.5578
LP29 | residential | 0.1585 | 0.2831 | 76 | 10.7913 | 2805 | 7.2019 | 1.4984 | 0 | 113.8782 | 820.1413 | 547.3456
LP30 | farm | 0.2501 | 0.6517 | 1 | 11.5982 | 3009 | 7.2156 | 1.6074 | 0 | 1.6074 | 11.5982 | 7.2156
LP31 | residential | 0.1554 | 0.2776 | 79 | 10.0941 | 3058 | 6.1792 | 1.6335 | 0 | 129.0502 | 797.4312 | 488.1593
LP32 | farm | 0.1929 | 0.5025 | 1 | 10.4059 | 3125 | 6.2335 | 1.6693 | 0 | 1.6693 | 10.4059 | 6.2335
LP33 | residential | 0.1585 | 0.2831 | 76 | 10.2107 | 3055 | 6.2568 | 1.6319 | 0 | 124.0278 | 776.017 | 475.5168
LP34 | farm | 0.2501 | 0.6517 | 1 | 10.0353 | 3049 | 6.1614 | 1.6287 | 0 | 1.6287 | 10.0353 | 6.1614
LP35 | farm | 0.2633 | 0.686 | 1 | 11.1715 | 3316 | 6.3067 | 1.7714 | 0 | 1.7714 | 11.1715 | 6.3067
LP36 | residential | 0.1554 | 0.2776 | 79 | 12.0484 | 3129 | 7.2082 | 1.6715 | 0 | 132.0465 | 951.8224 | 569.4508
LP37 | farm | 0.1929 | 0.5025 | 1 | 12.2193 | 3170 | 7.2159 | 1.6934 | 0 | 1.6934 | 12.2193 | 7.2159
LP38 | farm | 0.2831 | 0.7375 | 1 | 11.971 | 3127 | 7.1665 | 1.6704 | 0 | 1.6704 | 11.971 | 7.1665
LP39 | residential | 0.1585 | 0.2831 | 76 | 11.9969 | 3122 | 7.1936 | 1.6677 | 0 | 126.7479 | 911.768 | 546.7103
LP40 | farm | 0.3057 | 0.7965 | 1 | 13.1484 | 3378 | 7.2865 | 1.8045 | 0 | 1.8045 | 13.1484 | 7.2865
TOTAL |  | 6.714 | 0.7965 | 1183 | [5 empty] | 1.4541 | 9.507 | 6.5381 | 40.2678 | 1872 | 0.02 | 0.022863 | (38.46327766636667, 42.07226653737484) | (37.89615084377967, 42.639393359961836)