## Load Points
| Customer type | Load level average [MW] | Load point peak [MW] | Number of customers | U | nrOfFaults | R | Lambda | SAIFI | SAIDI | CAIDI | EENS | nr of simulations | provided beta | calculated beta
LP1 | residential | 0.535 | 0.8668 | 210 | 2.2955 | 1340 | 1.0278 | 2.2333 | 469 | 482.0589 | 215.8473 | 1.2281
LP2 | residential | 0.535 | 0.8668 | 210 | 2.687 | 1340 | 1.2031 | 2.2333 | 469 | 564.2741 | 252.66 | 1.4376
LP3 | residential | 0.535 | 0.8668 | 210 | 2.7575 | 1340 | 1.2347 | 2.2333 | 469 | 579.0689 | 259.2846 | 1.4752
LP4 | residential | 0.566 | 0.9167 | 1 | 2.1375 | 1340 | 0.95708 | 2.2333 | 2.2333 | 2.1375 | 0.95708 | 1.2098
TOTAL |  | 2.171 | 3.5171 | 631 |  |  |  |  | 2.2333 | 2.5793 | 1.1549 | 5.3507 | 600 | 0.05 | 0.033541