## Load Points
| Customer type | Load level average [MW] | Load point peak [MW] | Number of customers | U | nrOfFaults | R | Lambda | ENS | SAIFI | SAIDI | CAIDI | EENS | nr of simulations | provided beta | calculated beta
LP1 | residential | 0.535 | 0.8668 | 210 | 0.57865 | 134 | 2.591 | 0.22333 | 185.6571 | 46.9 | 121.5161 | 544.1021 | 0.30943
LP2 | residential | 0.535 | 0.8668 | 210 | 0.65802 | 142 | 2.7804 | 0.23667 | 196.6509 | 49.7 | 138.1835 | 583.874 | 0.32775
LP3 | residential | 0.535 | 0.8668 | 210 | 0.98316 | 148 | 3.9858 | 0.24667 | 287.3518 | 51.8 | 206.4636 | 837.0148 | 0.47892
LP4 | govt/inst | 0.566 | 0.9167 | 1 | 0.65125 | 136 | 2.8732 | 0.22667 | 238.3347 | 0.22667 | 0.65125 | 2.8732 | 0.39722
LP5 | govt/inst | 0.566 | 0.9167 | 1 | 0.77363 | 148 | 3.1363 | 0.24667 | 230.3646 | 0.24667 | 0.77363 | 3.1363 | 0.38394
LP6 | comercial | 0.454 | 0.75 | 10 | 0.65717 | 144 | 2.7382 | 0.24 | 200.8458 | 2.4 | 6.5717 | 27.3821 | 0.33474
LP7 | comercial | 0.454 | 0.75 | 10 | 0.69717 | 148 | 2.8264 | 0.24667 | 135.8568 | 2.4667 | 6.9717 | 28.2636 | 0.22643
LP8 | small user | 1 | 1.6279 | 1 | 0.62367 | 113 | 3.3115 | 0.18833 | 178.3011 | 0.18833 | 0.62367 | 3.3115 | 0.29717
LP9 | small user | 1.15 | 1.8721 | 1 | 0.7831 | 113 | 4.1581 | 0.18833 | 266.6545 | 0.18833 | 0.7831 | 4.1581 | 0.44442
LP10 | residential | 0.535 | 0.8668 | 210 | 0.80837 | 162 | 2.994 | 0.27 | 172.0179 | 56.7 | 169.7578 | 628.7325 | 0.2867
LP11 | residential | 0.535 | 0.8668 | 210 | 0.78347 | 159 | 2.9565 | 0.265 | 246.9407 | 55.65 | 164.528 | 620.8605 | 0.41157
LP12 | residential | 0.45 | 0.7291 | 200 | 0.82982 | 160 | 3.1118 | 0.26667 | 254.0288 | 53.3333 | 165.9645 | 622.3669 | 0.42338
LP13 | govt/inst | 0.566 | 0.9167 | 1 | 0.76463 | 170 | 2.6987 | 0.28333 | 227.2056 | 0.28333 | 0.76463 | 2.6987 | 0.37868
LP14 | govt/inst | 0.566 | 0.9167 | 1 | 0.6616 | 173 | 2.2946 | 0.28833 | 210.2484 | 0.28833 | 0.6616 | 2.2946 | 0.35041
LP15 | comercial | 0.454 | 0.75 | 10 | 0.79356 | 161 | 2.9574 | 0.26833 | 157.7232 | 2.6833 | 7.9356 | 29.5736 | 0.26287
LP16 | comercial | 0.454 | 0.75 | 10 | 0.7328 | 138 | 3.1861 | 0.23 | 170.8188 | 2.3 | 7.328 | 31.8611 | 0.2847
LP17 | residential | 0.45 | 0.7291 | 200 | 0.68914 | 142 | 2.9119 | 0.23667 | 163.2701 | 47.3333 | 137.8288 | 582.3752 | 0.27212
LP18 | residential | 0.45 | 0.7291 | 200 | 0.60582 | 134 | 2.7126 | 0.22333 | 174.3352 | 44.6667 | 121.1634 | 542.5228 | 0.29056
LP19 | residential | 0.45 | 0.7291 | 200 | 0.61448 | 138 | 2.6717 | 0.23 | 169.6146 | 46 | 122.8968 | 534.3337 | 0.28269
LP20 | govt/inst | 0.566 | 0.9167 | 1 | 0.66645 | 135 | 2.962 | 0.225 | 174.9747 | 0.225 | 0.66645 | 2.962 | 0.29162
LP21 | govt/inst | 0.566 | 0.9167 | 1 | 0.69066 | 148 | 2.8 | 0.24667 | 177.7831 | 0.24667 | 0.69066 | 2.8 | 0.29631
LP22 | comercial | 0.454 | 0.75 | 10 | 0.59581 | 141 | 2.5354 | 0.235 | 163.0085 | 2.35 | 5.9581 | 25.3538 | 0.27168
TOTAL |  | 12.2876 | 1.8721 | 1908 | [5 empty] | 0.24433 | 0.72782 | 2.9789 | 7.3033 | 600 | 0.05 | 0.042169