## Load Points
| Customer type | Load level average [MW] | Load point peak [MW] | Number of customers | U | nrOfFaults | R | Lambda | ENS | SAIFI | SAIDI | CAIDI | EENS | nr of simulations | provided beta | calculated beta
LP1 | residential | 0.535 | 0.8668 | 210 | 0.67557 | 133 | 3.0477 | 0.22167 | 179.6076 | 46.55 | 141.8702 | 640.0161 | 0.29935
LP2 | residential | 0.535 | 0.8668 | 210 | 0.90673 | 156 | 3.4874 | 0.26 | 210.0199 | 54.6 | 190.4133 | 732.359 | 0.35003
LP3 | residential | 0.535 | 0.8668 | 210 | 0.79441 | 137 | 3.4792 | 0.22833 | 205.3278 | 47.95 | 166.8257 | 730.6237 | 0.34221
LP4 | govt/inst | 0.566 | 0.9167 | 1 | 0.5271 | 120 | 2.6355 | 0.2 | 169.2496 | 0.2 | 0.5271 | 2.6355 | 0.28208
LP5 | govt/inst | 0.566 | 0.9167 | 1 | 0.56146 | 125 | 2.695 | 0.20833 | 164.7187 | 0.20833 | 0.56146 | 2.695 | 0.27453
LP6 | comercial | 0.454 | 0.75 | 10 | 0.61413 | 127 | 2.9014 | 0.21167 | 165.0449 | 2.1167 | 6.1413 | 29.0138 | 0.27507
LP7 | comercial | 0.454 | 0.75 | 10 | 0.63261 | 132 | 2.8755 | 0.22 | 115.8904 | 2.2 | 6.3261 | 28.7548 | 0.19315
LP8 | small user | 1 | 1.6279 | 1 | 0.58737 | 110 | 3.2038 | 0.18333 | 152.0656 | 0.18333 | 0.58737 | 3.2038 | 0.25344
LP9 | small user | 1.15 | 1.8721 | 1 | 0.41464 | 110 | 2.2617 | 0.18333 | 128.1749 | 0.18333 | 0.41464 | 2.2617 | 0.21362
LP10 | residential | 0.535 | 0.8668 | 210 | 0.64812 | 133 | 2.9238 | 0.22167 | 127.3936 | 46.55 | 136.1049 | 614.0069 | 0.21232
LP11 | residential | 0.535 | 0.8668 | 210 | 0.83075 | 143 | 3.4857 | 0.23833 | 211.7219 | 50.05 | 174.4579 | 731.9913 | 0.35287
LP12 | residential | 0.45 | 0.7291 | 200 | 1.0331 | 147 | 4.2166 | 0.245 | 227.9182 | 49 | 206.6154 | 843.3282 | 0.37986
LP13 | govt/inst | 0.566 | 0.9167 | 1 | 0.76887 | 147 | 3.1382 | 0.245 | 207.5493 | 0.245 | 0.76887 | 3.1382 | 0.34592
LP14 | govt/inst | 0.566 | 0.9167 | 1 | 0.694 | 142 | 2.9324 | 0.23667 | 193.5774 | 0.23667 | 0.694 | 2.9324 | 0.32263
LP15 | comercial | 0.454 | 0.75 | 10 | 0.58004 | 128 | 2.719 | 0.21333 | 120.0735 | 2.1333 | 5.8004 | 27.1895 | 0.20012
LP16 | comercial | 0.454 | 0.75 | 10 | 0.98732 | 149 | 3.9758 | 0.24833 | 232.305 | 2.4833 | 9.8732 | 39.758 | 0.38718
LP17 | residential | 0.45 | 0.7291 | 200 | 1.068 | 132 | 4.8547 | 0.22 | 243.888 | 44 | 213.6078 | 970.9447 | 0.40648
LP18 | residential | 0.45 | 0.7291 | 200 | 0.64857 | 133 | 2.9259 | 0.22167 | 189.032 | 44.3333 | 129.7149 | 585.1798 | 0.31505
LP19 | residential | 0.45 | 0.7291 | 200 | 0.70841 | 142 | 2.9933 | 0.23667 | 199.8532 | 47.3333 | 141.6823 | 598.6576 | 0.33309
LP20 | govt/inst | 0.566 | 0.9167 | 1 | 0.758 | 138 | 3.2957 | 0.23 | 186.8191 | 0.23 | 0.758 | 3.2957 | 0.31137
LP21 | govt/inst | 0.566 | 0.9167 | 1 | 0.62813 | 132 | 2.8551 | 0.22 | 174.6912 | 0.22 | 0.62813 | 2.8551 | 0.29115
LP22 | comercial | 0.454 | 0.75 | 10 | 0.68394 | 138 | 2.9736 | 0.23 | 170.5292 | 2.3 | 6.8394 | 29.7365 | 0.28422
TOTAL |  | 12.2876 | 1.8721 | 1908 | [5 empty] | 0.23234 | 0.80776 | 3.4766 | 6.6258 | 600 | 0.05 | 0.041216